| УТВЕРЖДЁН Приказом Министерства энергетики Российской Федерации | ЗАРЕГИСТРИРОВАН Министерством юстиции Российской Федерации |
| --- | --- |
| от 16 декабря 2002 г. № 448 | 4 февраля 2003 г. № 4181 |

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЁТОВ
НАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 38 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317.

Технический отчёт о наладке газоиспользующего оборудования должен освещать весь комплекс работ по наладке газоиспользующего оборудования, средств автоматического регулирования, теплоутилизирующих установок, вспомогательного оборудования (в том числе для котельных – оборудования химводоподготовки) при работе на газе и резервном топливе, если его использование предусмотрено топливным режимом; и включать в себя следующие разделы:

1. Введение, в котором указываются основания для проведения работ (номера и даты договора, разрешения на проведение наладочных работ), объемы и виды выполненных работ, сроки выполнения, перечень лиц, проводивших работы с указанием должностей;

2. Характеристика оборудования, в которой указываются типы, марки, количество налаживаемого оборудования (основного, утилизирующего, вспомогательного), систем автоматического регулирования; приводится краткая техническая характеристика оборудования и технологических процессов, данные о теплотехнических характеристиках и составе топлива, сведения о наличии приборов учета расхода топлива, вырабатываемой и отпускаемой теплоэнергии;

3. Программа проведения работ, в которой приводятся условия проведения работ, состояние, специфические особенности топливоиспользующих и теплоутилизирующих агрегатов, вспомогательного оборудования, способы и схемы измерения параметров работы оборудования; перечень использованных приборов (штатных и специально установленных);

4. Результаты работы, в которых отражаются итоги окончательной обработки материалов, применённые методики расчётов. Результаты должны быть систематизированы в виде таблиц, графиков, режимных, оперативных, технологических карт, а так же включать в себя:

-расчёт экономической эффективности выполненных работ (для действующего оборудования),

-режимные карты работы основного, теплоутилизирующего и вспомогательного оборудования, (в том числе для котельных – оборудования химводоподготовки), при работе на газе и резервном топливе, если его использование предусмотрено топливным режимом;

-графики регулирования (производительности, подачи топлива, подачи воздуха, разрежения);

-сведения о достигнутом наладкой коэффициенте полезного действия котлоагрегата, удельном расходе топлива в условном исчислении на единицу выработанной тепловой энергии;

-сведения (для котельных) о расходе тепла на собственные нужды, о количестве возвращаемого конденсата в котельную, средневзвешенном КПД котельной и удельном расходе топлива в условном исчислении на единицу отпущенной тепловой энергии;

-рекомендации по рациональной загрузке котлоагрегатов в зависимости от количества тепловой энергии, отпускаемой котельной;

-графики зависимости параметров работы оборудования (КПД, расхода топлива, давления топлива и воздуха, потерь тепла с уходящими газами, потерь тепла в окружающую среду, и т.д.) от производительности;

-график соотношения давления топлива и воздуха при работе оборудования в автоматическом режиме, совмещённый с графиком, построенным на основании результатов наладки топочных процессов;

-тепловой баланс технологического оборудования, сведения о достигнутом наладкой коэффициенте полезного действия, удельном расходе топлива в условном исчислении на единицу годной готовой продукции;

-акты о включении в работу и наладке автоматики регулирования и управления работой топливопотребляющего, теплоутилизирующего и вспомогательного оборудования;

-сводные ведомости результатов испытаний, в которых приводятся показатели работы оборудования до и после проведения наладки;

-акт об окончании наладочных работ.

5. Выводы и предложения, в котором приводится анализ полученных результатов, и перечисляются рекомендуемые организационно-технические мероприятия, направленные на повышение эффективности работы газоиспользующего оборудования.